Информация о качестве питьевой воды

на территории Старооскольского городского округа

Услуги снабжения питьевой водой населения Старооскольского городского округа осуществляют организации МУП «Старооскольский водоканал», АО СЗ «КМАпроектжилстрой», ОАО «Теплоэнерго» и ЗАО «Стройцентр». Каждой из указанных организацией разработаны и утверждены производственные программы контроля качества питьевой воды.

Аккредитованная испытательная лаборатория МУП «Старооскольский водоканал» осуществляет постоянный контроль качества питьевой воды на территории Старооскольского городского округа.

Лабораторные анализы показывают,  что в распределительной сети питьевая вода также соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В течение 12 месяцев 2022 года сделано 5962 проб питьевой воды на химические, бактериологические и радиологические показатели. По результатам произведенных проб тяжелых металлов (свинец, цинк, молибден и т.д.) и органических соединений в питьевой воде не обнаружено. При этом 58 проб воды не соответствовали санитарным нормам (предельно допустимой концентрации).

При получении неудовлетворительных результатов проводится дезинфекция и промывка водопроводных сетей.

Результаты контроля показывают, что питьевая вода в централизованной системе водоснабжения Старооскольского городского округа является безвредной по химическому составу, безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении. Доля проб питьевой воды соответствующих санитарным нормам и правилам составляет 99,03 %.